不合格产品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 产品统一名称 | 产品标称名称 | 生产者名称 | 生产者地址 | 商标 | 抽样场所 （或经营者） | 抽样地址（电子商务平台） | 规格/型号 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HFZX-20220022 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 梅州市梅江区向明眼镜店 | 梅州市梅江区江南三横街进士楼6号店 | —— | 梅州市梅江区江南三横街进士楼6号店 | ______ | L:-2.25DS;R:-2.25DS PD:66mm | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 2 | HFZX-20220032 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 蕉岭县高登眼镜行 | 蕉岭县蕉城镇南门路1-4号 | —— | 蕉岭县蕉城镇南门路1-4号 | _______ | L:-3.00DS;R:-3.00DS PD:60mm | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 3 | HFZX-20220035 | 配装眼镜 | 配装眼镜 | 五华县水寨镇视佳眼镜店 | 梅州市五华县水寨镇华兴南路237号 | —— | 梅州市五华县水寨镇华兴南路237号 | _______ | R:-0.75DS;L:-1.25DS PD:70mm | 厚度 |  |