## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 1号机组排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011）表1 | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 2号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 3号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 4号机组排气筒 |  | 2017-7-1 | 烟尘 | 5 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 30 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 144 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 6号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施,，1、2、3、5、6号机组停炉。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2017-7-20 | 颗粒物 | 8.4 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.5 | 20 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.5 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 252 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.07 | 5 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.8 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2017-7-24 | 颗粒物 | 24.7 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.9 | 20 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 11.3 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 216 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.06 | 5 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 11.7 | 20 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 11.2 | 20 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市华禹污水处理有限公司/（梅州市经济开发区东升工业园) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准中较严的指标。 | 2017-7-13 | pH（无量纲） | 6.45~6.49 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.254 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 10.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1318 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(第一污水处理厂)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-7-14 | pH（无量纲） | 6.45~6.49 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.254 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.13 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 10.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1318 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(第二污水处理厂)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-7-17 | pH（无量纲） | 6.25~6.35 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.211 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.11 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 14 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 874 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅县 | 梅县广业环保有限公司/（梅县程江镇) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-8-22 | pH（无量纲） | 7.15~7.62 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 10 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.737 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0005 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.19 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.074 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 447 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | — | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-4-18 | pH（无量纲） | 6.40~6.81 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.28 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 14 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.78 | 5 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.18 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.7 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 13.8 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 200 | 1000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 梅州市万绿环保有限公司/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-7-13 | pH（无量纲） | 7.02~7.21 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.05 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.289 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.39 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.13 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1100 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-7-11 | pH（无量纲） | 6.62 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 21 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.16 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 10.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.035L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 540 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-8-8 | pH（无量纲） | 6.88~7.80 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 14.5 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.987 | 5 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.48 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.22 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 710 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市叶塘污水处理厂/（兴宁市叶塘镇) | 处 理 后 出 水 口 | 执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2最高允许排放浓度标准，广东省地方标准(DB 44/26-2001) 表4中一级标准 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级B标准。 | 2017-7-5 | pH（无量纲） | 7.25~7.55 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 27 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.407 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 6.46 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1400 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。